**1.土木与交通学院(常州新校区55号楼)**

（1）2025005-001-120配电箱阻挡2处；杂物未清理；安全通道阻挡。

（2）2025005-002-122设备运行无人看管；配电箱前有物品遮挡。

（3）2025005-003-135安全通道阻挡。

（4）2025005-004-137实验台未清理；设备运行无人看管。

（5）2025005-005-145设备运行无人看管；缺门牌信息。

**2.海洋学院(常州新校区55号楼)**

（1）2025006-001-407门外楼道洗眼器出水污浊有异味（10-12月未检查维护）。

（2）2025006-002-418/420洗眼器出水污浊有异味（10-12月未检查维护）。

（3）2025006-003-422生物实验不规范，建议采购“人工气候培养箱”；杂物未清理。

**3.新能源学院(常州新校区55号楼)**

（1）2025007-001-221室内存放食品；卫生状况较差。（2）2025007-002-312配电箱前有阻挡物、无高电压标识；杂物未清理。（3）2025007-003-316拖线板置地、级联；垃圾未清理。**4.机电工程学院**

**常州新校区58号楼：**

（1）2025008-001-109行车未验收，建议资产处、实验平台处、学院会商处理。（2）2025008-002-421无实验室信息牌；配电箱前有阻挡物；室内物品杂乱；急救药箱未放适当位置。 （3）2025008-003-448无实验室信息牌；配电箱前有阻挡物；室内物品杂乱。（4）2025008-004-450无实验室信息牌；安全通道阻挡；拖线板置地级联。（5）2025008-005-452无实验室信息牌；室内存放食品饮料；垃圾未清理。（6）2025008-006-317无实验室信息牌；配电箱无高电压标识。（7）2025008-007-315无实验室信息牌；配电箱无高电压标识。（8）2025008-008-309无实验室信息牌；门上观测窗阻挡；配电箱阻挡；存放食品。（9）2025008-009-307无实验室信息牌；拖线板置地级联；电线杂乱；有不明液体。（10）2025008-010-224室内存放食品。（11）2025008-011-221配电箱前有阻挡物；室内物品杂乱、存放食品和躺椅。**常州新校区59号楼：**

（1）2025009-001-135行车未验收，建议资产处、实验平台处、学院会商处理。

**常州新校区57号楼：**

（1）2025010-001-101行车未验收，建议资产处、实验平台处、学院会商处理。

**5.材料科学与工程学院(常州新校区56号楼)**

（1）2025011-1-519存放食品；物品杂乱；试剂摆放实验台；拖线板置地级联。（2）2025011-2-313无实验室信息牌；室内有杂物。（3）2025011-3-214室内有不明液体；设备运行无人看管。（4）2025011-4-216安全通道阻挡；实验室备用钥匙未放物业处。

**6.经济与金融学院(常州新校区33号楼)**

（1）2025012-001-225灭火器无安全警示标识标线。（2）2025012-002-227灭火器无安全警示标识标线、无逃生路线图。（3）2025012-003-120电源箱无安全警示标识。

**7.外国语学院(常州新校区33号楼)**

（1）2025013-001-所有房间：灭火器安全警示标识张贴不规范。

**8.信息科学与工程学院**

**常州新校区20号楼：**

（1）2025014-001-101拖线板置地串接、实验室不放置无关用品（床）。

**常州新校区21号楼：**

（2）2025015-001-111杂物未及时清理。（3）2025015-002-104配电箱遮挡。（4）2025015-003-129拖线板置地。（5）2025015-004-131实验室不放置无关用品（床）。（6）2025015-005-133配电箱遮挡。（7）2025015-006-135杂物未及时清理。（8）2025015-007-409实验室观察窗遮挡。（9）2025015-008-407实验室观察窗遮挡、配电箱无安全警示标识。

**9.人工智能与自动化学院(常州新校区22号楼)**

（1）2025016-001-105配电箱遮挡、杂物未及时清理。（2）2025016-002-231、229杂物未及时清理。（3）2025016-003-202拖线板置地。