1. **材料科学与工程学院**

（1）2025001-001-704：危险化学品储存禁忌表未更新。

（2） 2025001-002-704：临时存储危化品空瓶的容器不当，存放杂乱。

（3）2025001-003-706：危化品柜存储药品种类不当，柜上放杂物。

（4）2025001-004-706：危险化学品储存禁忌表未更新。

（5）2025001-005-706：危化品柜上杂乱。

**2. 土木与交通学院**

（1）2025002-001-403：垃圾未清，无关杂物堆积。

（2）2025002-002-403：烘箱周边堆放杂物。

（3）2025002-003-402：后门阻塞，通道不畅。

（4）2025002-004-402：灭火器未定期检查记录。

（5）2025002-005-401：垃圾未清，杂物堆积。

（6）2025002-006-401：烘箱周边堆放杂物。

**3.** [**力学与工程科学学院**](https://cmes.hhu.edu.cn/)

（1）2025003-001-701：实验室内饮食。

（2）2025003-002-701：装有试剂的容器缺标签或标签模糊。

（3）2025003-003-701：废液桶未盖外盖。

（4）2025003-004-701：实验室内不整洁，杂物太多，如挡风被等。

（5）2025003-005-701：接线板老旧，非国标。

（6）2025003-006-209：实验室内饮食、吸烟。

（7）2025003-007-209：接线板串联，接线板置地。

（8）2025003-008-209：接线板老旧，非国标。

（9）2025003-009-209：灭火器未按月点检。

（10）2025003-010-209：无单独的危化品管理台账，化学品混放（如易制毒和其他化学品混放，酸碱试剂混放）。

**4. 地球科学与工程学院**

（1）2025004-001-215：应配备与试剂对应的危险化学品安全技术说明书(SDS)。

（2）2025004-002-224：应保持实验台面整洁。

（3）2025004-003-229：试剂不得叠放。

（4）2025004-004-203：实验室环境应整洁卫生有序。

（5）2025004-005-618：试剂不得叠放，化学品无标签。

（6）2025004-006-618：化学品无标签。

（7）2025004-007-619：化学品无标签。